## Прейскурант_индекс
| Утверждаю |  |  |  |  | Утверждено приказом от "__25___" ___12___ 2019 г. №_ХБ-234_
[7 empty] | коэффициент индексации |  |  | 4.6% | проверка с ГЭС ДВ
Прейскурант цен
на работы по техническому обслуживанию и ремонту наружных газопроводов по ООО «Газэнергосеть Хабаровск» на 2020 год
цены по прайсу 2019 года
№№ п.п. | Обоснование | Наименование кода услуги для ККМ | Наименование работ и газового оборудования | Ед. изм. | Договорная цена для Южных районов Дальнего Востока, руб. | Договорная цена для районов приравненных к Крайнему Северу, руб. | Договорная цена для Южных районов Дальнего Востока, руб. |  | Договорная цена для районов приравненных к Крайнему Северу, руб. |  |  |  | Договорная цена для Южных районов Дальнего Востока, руб. | Договорная цена для районов приравненных к Крайнему Северу, руб.
[5 empty] | с НДС | с НДС | без НДС | с НДС | без НДС | с НДС |  |  | без НДС | без НДС
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Техническое обслуживание наружных стальных газопроводов, арматуры и сооружений
1 | 5.1.1. | ТО/наружГазПр1.1 | Обход и осмотр трассы подземного газопровода | км | 1035 | 1249 | 824.41 | 989.292 | 994.71 | 1193.65 | 0 | 0 | 862.5 | 1040.8333
2 | 5.1.2. | ТО/наружГазПр1.2 | Обход и осмотр трассы надземного газопровода | км | 1396 | 1684 | 1112 | 1334.4 | 1341.71 | 1610.05 | 0 | 0 | 1163.3333 | 1403.3333
3 | 5.1.13. | ТО/наружГазПр1.3 | Оформление результатов обхода трассы газопровода | 1 раппорт | 377 | 447 | 300.58 | 360.696 | 355.86 | 427.03 | 0 | 0 | 314.1667 | 372.5
4 | 5.1.3. | ТО/наружГазПр1.4 | Обход и осмотр внутриквартального и дворового газопровода | 100м | 72 | 87 | 57.51 | 69.012 | 69.4 | 83.28 | 0 | 0 | 60 | 72.5
5 | 5.1.4. | ТО/наружГазПр1.5 | Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода | ввод | 60 | 73 | 47.93 | 57.516 | 57.83 | 69.4 | 0 | 0 | 50 | 60.8333
6 | 5.1.6. | ТО/наружГазПр1.6 | Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15м. От газопровода (при использовании штуцера применять коэф. 0,25) | подвал | 349 | 421 | 278.01 | 333.612 | 335.43 | 402.52 | 0 | 0 | 290.8333 | 350.8333
7 | 5.1.34. | ТО/наружГазПр1.7 | Набивка камеры смазкой на кране "КС" | кран | 2277 | 2485 | 1813.69 | 2176.428 | 1979.87 | 2375.84 | 0 | 0 | 1897.5 | 2070.8333
8 | 10.2.221. | ТО/наружГазПр1.8 | Смазка газового крана d 50мм | кран | 534 | 626 | 425.58 | 510.696 | 498.86 | 598.63 | 0 | 0 | 445 | 521.6667
9 | МНВ № 1 | ТО/наружГазПр1.9 | Проверка состояния шаровых кранов с электроприводом | 1 кран | 107 | 127 | 84.98 | 101.976 | 100.87 | 121.04 | 0 | 0 | 89.1667 | 105.8333
10 | МНВ № 2 | ТО/наружГазПр1.10 | Осмотр соединений шарового крана с целью обнаружения утечек газа | 1 кран | 388 | 464 | 308.81 | 370.572 | 369.94 | 443.93 | 0 | 0 | 323.3333 | 386.6667
11 | МНВ №3 | ТО/наружГазПр1.11 | Проверка работоспособности гидропривода шарового крана | 1 кран | 2309 | 2777 | 1839.81 | 2207.772 | 2212.64 | 2655.17 | 0 | 0 | 1924.1667 | 2314.1667
12 | МНВ № 4 | ТО/наружГазПр1.12 | Набивка смазкой шарового крана с пневматическим гидроприводом, при диаметре крана 200мм | 1 кран | 3219 | 3615 | 2564.31 | 3077.172 | 2879.87 | 3455.84 | 0 | 0 | 2682.5 | 3012.5
13 | МНВ № 5 | ТО/наружГазПр1.13 | то же, при диаметре газопровода 101 - 200 мм | кран | 3491 | 3930 | 2780.9 | 3337.08 | 3131.2 | 3757.44 | 0 | 0 | 2909.1667 | 3275
14 | МНВ № 6 | ТО/наружГазПр1.14 | то же, при диаметре крана 400 мм | кран | 3901 | 4346 | 3107.48 | 3728.976 | 3462.53 | 4155.04 | 0 | 0 | 3250.8333 | 3621.6667
15 | МНВ № 7 | ТО/наружГазПр1.15 | то же, при диаметре крана 500 мм | кран | 4185 | 4699 | 3334.06 | 4000.872 | 3743.83 | 4492.6 | 0 | 0 | 3487.5 | 3915.8333
16 | МНВ № 8 | ТО/наружГазПр1.16 | Техническое обслуживание крана шарового, установленного в грунте без колодца под ковер | кран | 2854 | 3444 | 2274.06 | 2728.872 | 2743.83 | 3292.6 | 0 | 0 | 2378.3333 | 2870
17 | МНВ № 9 | ТО/наружГазПр1.17 | Техническое обслуживание крана шарового на надземном газопроводе | кран | 1472 | 1728 | 1172.89 | 1407.468 | 1376.59 | 1651.91 | 0 | 0 | 1226.6667 | 1440
18 | 5.1.5. | ТО/наружГазПр1.18 | Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда, применять коэф 1,2) | колодец | 132 | 160 | 105.44 | 126.528 | 127.23 | 152.68 | 0 | 0 | 110 | 133.3333
19 | 5.1.7. | ТО/наружГазПр1.19 | Проверка на загазованность контрольной трубки, пробоотборников (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда, применять коэф 1,2) | трубка | 188 | 209 | 149.86 | 179.832 | 166.65 | 199.98 | 0 | 0 | 156.6667 | 174.1667
20 | 5.1.22. | ТО/наружГазПр1.20 | Техническое обслуживание отключающих устройств и линзовых компенсаторов на подземном газопроводе при глубине колодца до 1 м и диаметре крана до 50мм | кран | 1217 | 1469 | 969.65 | 1163.58 | 1169.97 | 1403.96 | 0 | 0 | 1014.1667 | 1224.1667
21 | 5.1.23. | ТО/наружГазПр1.21 | То же, при глубине колодца до 1м и диаметре задвижки до 150 мм | задвижка | 2946 | 3555 | 2347.03 | 2816.436 | 2831.86 | 3398.23 | 0 | 0 | 2455 | 2962.5
22 | 5.1.29. | ТО/наружГазПр1.22 | Техническое обслуживание задвижки на наружном газопроводе диаметром от 51до 100мм | задвижка | 1638 | 1802 | 1305.05 | 1566.06 | 1435.89 | 1723.07 | 0 | 0 | 1365 | 1501.6667
23 | 5.3.51. | ТО/наружГазПр1.23 | Проверка герметичности подземного газопровода опрессовкой при диаметре до 100мм | 100м | 6524 | 7872 | 5197.81 | 6237.372 | 6271.61 | 7525.93 | 0 | 0 | 5436.6667 | 6560
24 | тоже | ТО/наружГазПр1.24 | тоже, при диаметре от 101 - 300 мм | 100м | 7823 | 9439 | 6232.6 | 7479.12 | 7520.12 | 9024.14 | 0 | 0 | 6519.1667 | 7865.8333
25 | тоже | ТО/наружГазПр1.25 | тоже, при диаметре свыше 300 мм | 100м | 9817 | 11845 | 7820.82 | 9384.984 | 9436.46 | 11323.75 | 0 | 0 | 8180.8333 | 9870.8333
26 | МНВ № 10 | ТО/наружГазПр1.26 | Проверка на герметичность изолирующих фланцевых соединений прибором | фланц. соединен. | 60 | 73 | 47.93 | 57.516 | 57.83 | 69.4 | 0 | 0 | 50 | 60.8333
|  |  | Техническое обслуживание средств электрохимической защиты | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 6.2.15. | ТО/ЭлХимЗащ1 | Измерение сопротивления растеканию тока заземляющих устройств | пункт изм | 1634 | 1971 | 1301.43 | 1561.716 | 1570.25 | 1884.3 | 0 | 0 | 1361.6667 | 1642.5
28 | 6.2.15. | ТО/ЭлХимЗащ2 | Измерение сопротивления растеканию тока анодного заземления | пункт изм | 1634 | 1971 | 1301.43 | 1561.716 | 1570.25 | 1884.3 | 0 | 0 | 1361.6667 | 1642.5
29 | 6.2.28. | ТО/ЭлХимЗащ3 | Проверка исправности контрольно-измерительного пункта, оборудованного медно-сульфатным электродом длительного действия | КИП | 4667 | 5631 | 3718.32 | 4461.984 | 4486.47 | 5383.76 | 0 | 0 | 3889.1667 | 4692.5
30 | 6.2.30. | ТО/ЭлХимЗащ4 | Технический осмотр протекторной защиты при измерении медно-сульфатным электродом сравнения | протект защита | 7351 | 8869 | 5856.35 | 7027.62 | 7066.2 | 8479.44 | 0 | 0 | 6125.8333 | 7390.8333
31 | 6.2.31. | ТО/ЭлХимЗащ5 | Технический осмотр автоматической станции катодной защиты на сложных электронных схемах | станция | 4641 | 5600 | 3697.45 | 4436.94 | 4461.28 | 5353.54 | 0 | 0 | 3867.5 | 4666.6667
32 | 6.2.33. | ТО/ЭлХимЗащ6 | Технический осмотр неавтоматической станции катодной защиты | станция | 3996 | 4822 | 3183.83 | 3820.596 | 3841.56 | 4609.87 | 0 | 0 | 3330 | 4018.3333
33 | 6.2.38. | ТО/ЭлХимЗащ7 | Проверка эффективности действия катодной установки на сложных электронных схемах при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | установка | 19987 | 24116 | 15923.33 | 19107.996 | 19212.83 | 23055.4 | 0 | 0 | 16655.8333 | 20096.6667
34 | 6.2.38. | ТО/ЭлХимЗащ8 | до 6 пунктов | установка | 30489 | 36787 | 24289.83 | 29147.796 | 29307.7 | 35169.24 | 0 | 0 | 25407.5 | 30655.8333
35 | 6.2.38. | ТО/ЭлХимЗащ9 | до 8 пунктов | установка | 40245 | 48559 | 32062.59 | 38475.108 | 38686.18 | 46423.42 | 0 | 0 | 33537.5 | 40465.8333
36 | 6.2.38. | ТО/ЭлХимЗащ10 | до 10 пунктов (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085) | уста-новка | 48782 | 58859 | 38863.73 | 46636.476 | 46892.33 | 56270.8 | 0 | 0 | 40651.6667 | 49049.1667
37 | 6.2.40. | ТО/ЭлХимЗащ11 | Проверка эффективности действия неавтоматической катодной станции при измерении разности потенциалов до 4 пунктов | установка | 17210 | 20766 | 13711.34 | 16453.608 | 16543.89 | 19852.67 | 0 | 0 | 14341.6667 | 17305
38 | 6.2.40. | ТО/ЭлХимЗащ12 | до 6 пунктов | установка | 26253 | 31677 | 20915.61 | 25098.732 | 25236.43 | 30283.72 | 0 | 0 | 21877.5 | 26397.5
39 | 6.2.40. | ТО/ЭлХимЗащ13 | до 8 пунктов | установка | 34654 | 41813 | 27608.6 | 33130.32 | 33312.07 | 39974.48 | 0 | 0 | 28878.3333 | 34844.1667
40 | 6.2.40. | ТО/ЭлХимЗащ14 | до 10 пунктов (При измерении разности потенциалов сверх 10 пунктов на каждый последующий пункт применять коэф. 0,085) | установка | 42005 | 50683 | 33464.96 | 40157.952 | 40378.28 | 48453.94 | 0 | 0 | 35004.1667 | 42235.8333
41 | 6.2.41. | ТО/ЭлХимЗащ15 | Периодическая регулировка (наладка)режима работы автоматической ЭЗУ на сложных электронных схемах | установка | 4404 | 5314 | 3508.54 | 4210.248 | 4233.32 | 5079.98 | 0 | 0 | 3670 | 4428.3333
42 | 6.2.43. | ТО/ЭлХимЗащ16 | Периодическая регулировка (наладка)режима работы неавтоматической ЭЗУ | установка | 3792 | 4450 | 3021.18 | 3625.416 | 3545.25 | 4254.3 | 0 | 0 | 3160 | 3708.3333
43 | 6.2.34. | ТО/ЭлХимЗащ17 | Технический осмотр усиленной дренажной установки | установка | 5590 | 6744 | 4453.12 | 5343.744 | 5373.09 | 6447.71 | 0 | 0 | 4658.3333 | 5620
44 | 6.2.37. | ТО/ЭлХимЗащ18 | Технический осмотр блока совместной защиты | установка | 3996 | 4822 | 3183.83 | 3820.596 | 3841.56 | 4609.87 | 0 | 0 | 3330 | 4018.3333
45 | 6.2.26. | ТО/ЭлХимЗащ19 | Проверка исправности изолирующего фланцевого соединения (муфтового) соединения на вводах газопровода, с выдачей заключения | фланец | 1604 | 1936 | 1278.18 | 1533.816 | 1542.23 | 1850.68 | 0 | 0 | 1336.6667 | 1613.3333
46 | 5.1.13 | ТО/ЭлХимЗащ20 | Оформление результатов обхода средств электрохимической защиты | рапорт | 508 | 613 | 404.84 | 485.808 | 488.48 | 586.18 | 0 | 0 | 423.3333 | 510.8333
49 | МНВ № 18 | ТО/ЭлХимЗащ21 | Внешний осмотр аппаратуры, импульсных линий, линии связи и электропитания, электроарматуры | 1 устройст-во | 2281 | 2752 | 1817.24 | 2180.688 | 2192.54 | 2631.05 | 0 | 0 | 1900.8333 | 2293.3333
50 | МНВ № 19 | ТО/ЭлХимЗащ22 | Подтяжка креплений реле, контактов, очистка контактов | 1 устройст-во | 1296 | 1564 | 1032.52 | 1239.024 | 1245.76 | 1494.91 | 0 | 0 | 1080 | 1303.3333
51 | МНВ № 20 | ТО/ЭлХимЗащ23 | Проверка основных параметров работы устройств телемеханики | 1 устройст-во | 6628 | 7842 | 5280.73 | 6336.876 | 6247.48 | 7496.98 | 0 | 0 | 5523.3333 | 6535
52 | МНВ № 21 | ТО/ЭлХимЗащ24 | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей мегомметром | 1 устройст-во | 2419 | 2919 | 1927.35 | 2312.82 | 2325.43 | 2790.52 | 0 | 0 | 2015.8333 | 2432.5
Текущий ремонт | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 5.1.15 | ТекРемНарГазПр1 | Замена настенного знака | знак | 1295 | 1326 | 1031.44 | 1237.728 | 1056.71 | 1268.05 | 0 | 0 | 1079.1667 | 1105
54 | 5.3.27. | ТекРемНарГазПр2 | Замена крышки малого ковера | крышка | 6284 | 6433 | 5006.69 | 6008.028 | 5125.06 | 6150.07 | 0 | 0 | 5236.6667 | 5360.8333
55 | 5.3.29. | ТекРемНарГазПр3 | Поднятие или опускание малого ковера малого при асфальто-бетонном покрытии | ковер | 6685 | 8230 | 5325.5 | 6390.6 | 6556.82 | 7868.18 | 0 | 0 | 5570.8333 | 6858.3333
56 | 5.3.30. | ТекРемНарГазПр4 | То же, без покрытия | ковер | 4333 | 5332 | 3452.4 | 4142.88 | 4247.62 | 5097.14 | 0 | 0 | 3610.8333 | 4443.3333
57 | 5.3.31. | ТекРемНарГазПр5 | Поднятие или опускание большого ковера при асфальто-бетонном покрытии | ковер | 8487 | 10438 | 6761.15 | 8113.38 | 8315.44 | 9978.53 | 0 | 0 | 7072.5 | 8698.3333
58 | 5.3.32. | ТекРемНарГазПр6 | То же, без покрытия | ковер | 5078 | 6241 | 4045.4 | 4854.48 | 4972.19 | 5966.63 | 0 | 0 | 4231.6667 | 5200.8333
59 | МНВ № 25 | ТекРемНарГазПр7 | Восстановление основания ковера малого | ковер | 2281 | 2752 | 1817.07 | 2180.484 | 2192.45 | 2630.94 | 0 | 0 | 1900.8333 | 2293.3333
60 | 5.3.33. | ТекРемНарГазПр8 | Замена ковера при асфальто-бетонном покрытии | ковер | 7519 | 8103 | 5990.6 | 7188.72 | 6455.49 | 7746.59 | 0 | 0 | 6265.8333 | 6752.5
61 | 5.3.34. | ТекРемНарГазПр9 | То же, без покрытия | ковер | 6349 | 6970 | 5058.33 | 6069.996 | 5553.12 | 6663.74 | 0 | 0 | 5290.8333 | 5808.3333
62 | МНВ № 26 | ТекРемНарГазПр10 | Устранение провеса надземного газопровода | 1 опора | 11844 | 13374 | 9436.06 | 11323.272 | 10654.61 | 12785.53 | 0 | 0 | 9870 | 11145
63 | МНВ № 27 | ТекРемНарГазПр11 | Замена крепления надземного газопровода | 1 крепление | 7616 | 7897 | 6067.44 | 7280.928 | 6291.7 | 7550.04 | 0 | 0 | 6346.6667 | 6580.8333
64 | 5.3.26. | ТекРемНарГазПр12 | Масляная окраска надземного газопровода (две окраски, с грунтовкой) При окраске с приставной лестницы применять коэф 1,2 | м2 | 1242 | 1360 | 989.86 | 1187.832 | 1083.23 | 1299.88 | 0 | 0 | 1035 | 1133.3333
65 | МНВ № 28 | ТекРемНарГазПр13 | Окраска опоры | м2 | 582 | 639 | 463.61 | 556.332 | 508.74 | 610.49 | 0 | 0 | 485 | 532.5
66 | 5.3.35. | ТекРемНарГазПр14 | Окраска ковера | ковер | 653 | 696 | 520.4 | 624.48 | 554.28 | 665.14 | 0 | 0 | 544.1667 | 580
67 | МНВ № 29 | ТекРемНарГазПр15 | Окраска металлической поверхности киосков, домиков для кранового узла (Две окраски) | м2 | 685 | 826 | 545.44 | 654.528 | 658.12 | 789.74 | 0 | 0 | 570.8333 | 688.3333
68 | 6.3.30. | ТекРемНарГазПр16 | Окраска шкафа ЭХЗ от коррозии | шкаф | 1949 | 2295 | 1552.45 | 1862.94 | 1828.37 | 2194.04 | 0 | 0 | 1624.1667 | 1912.5
69 | ТЕР01-02-119-01 | ТекРемНарГазПр17 | Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при редкой поросли ( норма времени согласно ТЕР01-02-119-01 | 1 м2 | 47 | 57 | 37.29 | 44.748 | 45.02 | 54.02 | 0 | 0 | 39.1667 | 47.5
Примечание:
1. В составе работ включены затраты на приобретение вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок и другие).
2. Стоимость готовых узлов, запасных частей, оборудования, деталей заменяемых при выполнении работ , а также материалов неучтенных в стоимости услуг, оплачиваются заказчиком дополнительно по действующим ценам на предприятии.
3. Коэффициенты на переезды между населенными пунктами
1,2 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 5 до 10 км.
1,3 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 11до 20 км.
1,5 - объект удален от службы (участка) на расстояние свыше 20 км.
4. При наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолиний, кабелей связи, электрических кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации применять коэф. 2.0
|  | Заместитель начальника планово-экономического отдела |  |  |  | О.В. Гусева
|  | Начальник производственно-технического отдела |  |  |  | Т.А. Болгова
Note on B19: Ранее - раздел 1 п.7 2002г.
Note on B20: Ранее - 10.1.15 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B21: Ранее - 5.1.14 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B22: Ранее - 10.1.11 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B23: Ранее - 10.1.11 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B24: Ранее - 10.1.11 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B25: Ранее - 10.1.11 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B26: Ранее - 10.1.4 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B27: Ранее - 10.1.5 ОАО "Газпром" 2007г.
Note on B36: Ранее - раздел 1, п.7 202г.
Note on B58: Ранее - 7.1.1. СТО 2007
Note on B59: Ранее - 7.1.2. СТО 2007
Note on B60: Ранее - 7.1.3. СТО 2007
Note on B61: Ранее - 7.1.4. СТО 2007
Note on B69: Ранее - 5.2.43, 5.2.44 СТО 2007
Note on B72: Ранее - 5.2.52 СТО 2007г.
Note on B73: Ранее - 5.2.53 СТО 2007г.
Note on B75: Ранее - 5.2.56 СТО 2007г.
Note on B77: Ранее - 5.3.26 ОАО ГИПРОНИИГАЗ