|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прейскурант цен на услуги** | | | | | |
| **по ремонту, монтажу, перемонтажу внутридомового газопровода и бытового газового оборудования общественных зданий непроизводственного назначения, административных и жилых зданий по заявкам потребителей по ООО "Газэнергосеть Хабаровск" на 2021 год** | | | | | |
|
| **№ п/п** | **Наименование кода услуги для ККМ** | **Наименование работ и газового оборудования** | **Ед.изм.** | **Цена услуг с НДС (20%), руб** | |
| **для населения** | **для предприятий** |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вызов слесаря | Вызов слесаря для выполнения ремонта (Прием заявки диспетчером.) | вызов | 355 | 402 |
| **I Ремонт, монтаж, перемонтаж газового оборудования (газовой плиты, газобаллонной установки, газовых приборов, приборов учета газа)** | | | | | |
| 2 | Рем.раб Г/О КОД1.1 | Заявочный ремонт | плита | 853 | 969 |
| 3 | Рем.раб Г/О КОД1.2 | Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты. | плита | 1 321 | 1 501 |
| 4 | Рем.раб Г/О КОД1.3 | Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки (с учетом стоиомости заглушки) | плита | 614 | 697 |
| 5 | Рем.раб Г/О КОД1.4 | Замена стола плиты | стол | 246 | 281 |
| 6 | Рем.раб Г/О КОД1.5 | Замена рампы плиты | рампа | 1 279 | 1 453 |
| 7 | Рем.раб Г/О КОД1.6 | Замена дна корпуса плиты | дно | 589 | 668 |
| 8 | Рем.раб Г/О КОД1.7 | Замена верхней горелки плиты | горелка | 246 | 281 |
| 9 | Рем.раб Г/О КОД1.8 | Замена горелки духового шкафа | горелка | 307 | 348 |
| 10 | Рем.раб Г/О КОД1.9 | Замена сопла горелки | сопло | 128 | 145 |
| 11 | Рем.раб Г/О КОД1.11 | Замена смесителя горелки | смеситель | 171 | 193 |
| 12 | Рем.раб Г/О КОД1.12 | Замена газоподводящей трубки верхней горелки | трубка | 213 | 242 |
| 13 | Рем.раб Г/О КОД1.13 | Замена прокладок газоподводящей трубки | прокладка | 128 | 145 |
| 14 | Рем.раб Г/О КОД1.14 | Замена регулятора подачи воздуха | регулятор | 171 | 193 |
| 15 | Рем.раб Г/О КОД1.15 | Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | дверка | 1 057 | 1 201 |
| 16 | Рем.раб Г/О КОД1.16 | Замена балансира дверки духового шкафа | деталь | 691 | 784 |
| 17 | Рем.раб Г/О КОД1.17 | Замена пружины дверки духового шкафа | пружина | 589 | 668 |
| 18 | Рем.раб Г/О КОД1.18 | Замена стекла дверки духового шкафа | стекло | 366 | 417 |
| 19 | Рем.раб Г/О КОД1.19 | Замена оси дверки духового шкафа | деталь | 426 | 485 |
| 20 | Рем.раб Г/О КОД1.20 | Замена подсветки духового шкафа | деталь | 256 | 291 |
| 21 | Рем.раб Г/О КОД1.21 | Замена ручки дверки духового шкафа | деталь | 341 | 387 |
| 22 | Рем.раб Г/О КОД1.22 | Замена привода вертела духового шкафа | операция | 511 | 580 |
| 23 | Рем.раб Г/О КОД1.23 | Замена терморегулятора духового шкафа | операция | 766 | 872 |
| 24 | Рем.раб Г/О КОД1.24 | Замена крана плиты | кран | 699 | 795 |
| 25 | Рем.раб Г/О КОД1.25 | Замена штока крана плиты | деталь | 213 | 242 |
| 26 | Рем.раб Г/О КОД1.26 | Замена пружины штока краны плиты | деталь | 145 | 164 |
| 27 | Рем.раб Г/О КОД1.27 | Замена электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 426 | 485 |
| 28 | Рем.раб Г/О КОД1.28 | Снятие электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 213 | 242 |
| 29 | Рем.раб Г/О КОД1.29 | Установка электророзжига при гибкой прицепке | деталь | 213 | 242 |
| 30 | Рем.раб Г/О КОД1.30 | Замена электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 853 | 969 |
| 31 | Рем.раб Г/О КОД1.31 | Снятие электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 426 | 485 |
| 32 | Рем.раб Г/О КОД1.32 | Установка электророзжига при жесткой прицепке | деталь | 426 | 485 |
| 33 | Рем.раб Г/О КОД1.33 | Замена разрядника блока пъезорозжига | деталь | 85 | 98 |
| 34 | Рем.раб Г/О КОД1.34 | Замена терморегулятора плиты | деталь | 596 | 678 |
| 35 | Рем.раб Г/О КОД1.35 | Замена подвода малого и большого газопровода к плите | подвод | 426 | 485 |
| 36 | Рем.раб Г/О КОД1.36 | Установка гибкого шланга к плите | шланг | 426 | 485 |
| 37 | Рем.раб Г/О КОД1.37 | Замена жесткой подводки на гибкий шланг к плите | шланг | 853 | 969 |
| 38 | Рем.раб Г/О КОД1.38 | Прочистка , калибровка сопла горелки плиты | сопло | 256 | 291 |
| 39 | Рем.раб Г/О КОД1.39 | Настройка терморегулятора | операция | 281 | 319 |
| 40 | Рем.раб Г/О КОД1.40 | Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | ЭМК | 571 | 649 |
| 41 | Рем.раб Г/О КОД1.41 | Чистка форсунки | форсунка | 145 | 164 |
| 42 | Рем.раб Г/О КОД1.42 | Чистка подводящих трубок к горелкам | операция | 426 | 485 |
| 43 | Рем.раб Г/О КОД1.43 | Чистка горелки духового шкафа | горелка | 571 | 649 |
| 44 | Рем.раб Г/О КОД1.44 | Чистка регулятора подачи воздуха | регулятор | 256 | 291 |
| 45 | Рем.раб Г/О КОД1.45 | Ремонт двухкомфорочной портативной плиты | плита | 281 | 319 |
| 46 | Рем.раб Г/О КОД1.46 | Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | регулятор | 571 | 649 |
| 47 | Рем.раб Г/О КОД1.47 | Замена регулятора давления | регулятор | 213 | 242 |
| 48 | Рем.раб Г/О КОД1.48 | Замена мембраны регулятора | мембрана | 426 | 485 |
| 49 | Рем.раб Г/О КОД1.49 | Замена шланга и прокладки регулятора | шланг | 511 | 580 |
| 50 | Рем.раб Г/О КОД1.50 | Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | прокладка | 256 | 291 |
| 51 | Рем.раб Г/О КОД1.51 | Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | блок | 537 | 610 |
| 52 | Рем.раб Г/О КОД1.52 | Разработка эскиза монтажа газового оборудования с изменением расположения газопровода | объект | 2 713 | 3 085 |
| 53 | Рем.раб Г/О КОД1.53 | Разработка эскиза на монтаж , перемонтаж газового прибора, внутридомового газопровода на существующем газопроводе | объект | 629 | 714 |
| 54 | Рем.раб Г/О КОД1.54 | Подключение газовой варочной поверхности и духового шкафа. | подключение | 2 762 | 3 139 |
| 55 | Рем.раб Г/О КОД1.55 | Подключение газовой варочной поверхности. | подключение | 1 427 | 1 621 |
| 56 | Рем.раб Г/О КОД1.56 | Подключение газового духового шкафа | подключение | 1 335 | 1 516 |
| 57 | Рем.раб Г/О КОД1.57 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты (в том числе в домах индивидуальной застройки при централизованном газоснабжении) | плита | 2 671 | 3 035 |
| 58 | Рем.раб Г/О КОД1.58 | Установка шарового крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15 мм . При работе с приставной лестницы применять коэфф 1,2. (при вводе жилья) | кран | 230 | 261 |
| 59 | Рем.раб Г/О КОД1.59 | То же, при диаметре 20 мм | кран | 322 | 366 |
| 60 | Рем.раб Г/О КОД1.60 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты со встроенными баллонами (без сварочных работ) | установка | 4 143 | 4 708 |
| 61 | Рем.раб Г/О КОД1.61 | Замена плиты с новой подводкой газопровода и пуском газа (без сварочных работ, на жесткой подводки) | плита | 3 314 | 3 767 |
| 62 | Рем.раб Г/О КОД1.62 | Перестановка газовой плиты с пуском газа (без сварочных работ, на жесткой подводки) | плита | 920 | 1 046 |
| 63 | Рем.раб Г/О КОД1.63 | Перестановка газовой плиты с пуском газа с применением сварки | плита | 1 921 | 2 183 |
| 64 | Рем.раб Г/О КОД1.64 | Повторное подключение газовой плиты. | плита | 980 | 1 114 |
| 65 | Рем.раб Г/О КОД1.65 | Отключение газового прибора с установкой заглушки, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | прибор | 2 756 | 3 131 |
| 66 | Рем.раб Г/О КОД1.66 | Отключение газового прибора с установкой заглушки, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | прибор | 3 524 | 4 005 |
| 67 | Рем.раб Г/О КОД1.67 | Отключение газового прибора со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно. | прибор | 3 006 | 3 415 |
| 68 | Рем.раб Г/О КОД1.68 | Отключение газового прибора со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | прибор | 3 774 | 4 288 |
| 69 | Рем.раб Г/О КОД1.69 | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно. | плита | 4 206 | 4 779 |
| 70 | Рем.раб Г/О КОД1.70 | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более. | плита | 4 974 | 5 652 |
| 71 | Рем.раб Г/О КОД1.71 | Установка диэлектрической вставки на газопроводе диаметром 15мм | вставка | 461 | 523 |
| 72 | Рем.раб Г/О КОД1.72 | Перемонтаж внутреннего газопровода, газовой плиты, газового счетчика со сварочными работами до первичного пуска газа | перемонтаж | 2 784 | 3 164 |
| 73 | Рем.раб Г/О КОД1.73 | Перемонтаж газовой плиты без сварочных работ, с составлением эскиза (с гибкой подводкой) | плита | 1 790 | 2 034 |
| 74 | Рем.раб Г/О КОД1.74 | Установка бытового счетчика газа после ремонта или поверки | установка | 931 | 1 057 |
| 75 | Рем.раб Г/О КОД1.75 | Замена старого прибора учета газа на новый | счетчик | 1 501 | 1 706 |
| 76 | Рем.раб Г/О КОД1.76 | Демонтаж бытового счетчика газа с установкой перемычки . | счетчик | 658 | 748 |
| 77 | Рем.раб Г/О КОД1.77 | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | счетчик | 5 070 | 5 762 |
| 78 | Рем.раб Г/О КОД1.78 | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | счетчик | 5 838 | 6 634 |
| 79 | Рем.раб Г/О КОД1.79 | Монтаж газового счетчика, монтаж проточного водонагревателя и подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке до 5 включительно | объект | 6 558 | 7 453 |
| 80 | Рем.раб Г/О КОД1.80 | Монтаж газового счетчика, монтаж проточного водонагревателя и подключением газовой плиты, со сварочными работами, с пуском газа, при количестве приборов на стояке 6 и более | объект | 7 327 | 8 326 |
| 81 | Рем.раб Г/О КОД1.81 | Монтаж газового счетчика с подключением газовой плиты, без сварочных работ. | счетчик | 1 951 | 2 217 |
| 82 | Рем.раб Г/О КОД1.82 | Замена б/у гибкого шланга на новый гибкий шланг на бытовой газовый счетчик | счетчик | 618 | 701 |
| 83 | Рем.раб Г/О КОД1.83 | Замена б/у жесткой подводки на новый гибкий шланг на бытовой газовый счетчик | счетчик | 771 | 876 |
| 84 | Рем.раб Г/О КОД1.84 | Установка термозапорного клапана при монтаже газового оборудования на новом внутреннем газопроводе при диаметре до 50 мм. | клапан | 341 | 387 |
| 85 | Рем.раб Г/О КОД1.85 | Замена термозапорного клапана на внутреннем газопроводе при диаметре газопровода до 50 мм | клапан | 1 279 | 1 453 |
| 86 | Рем.раб Г/О КОД1.86 | Монтаж газобаллонной установки и регистрация (гибкий шланг, частный сектор) | ГБУ | 2 454 | 2 790 |
| 87 | Рем.раб Г/О КОД1.87 | Монтаж газобаллонной установки и регистрация (жесткая подводка (стальная труба D15мм., квартиры индивидуальной застройки) | ГБУ | 2 454 | 2 790 |
| 88 | Рем.раб Г/О КОД1.88 | Регистрация ранее смонтированной газобаллонной установки | ГБУ | 742 | 843 |
| 89 | Рем.раб Г/О КОД1.89 | Перемонтаж газобаллонной установки (гибкий шланг) | ГБУ | 2 259 | 2 567 |
| 90 | Рем.раб Г/О КОД1.90 | Перемонтаж газобаллонной установки (газопровод стальной D 15 мм) | ГБУ | 2 259 | 2 567 |
| 91 | Рем.раб Г/О КОД1.91 | Установка баллона для сжиженного газа в кухне (при монтаже газопровода на жесткой подводке) | установка | 1 875 | 2 131 |
| 92 | Рем.раб Г/О КОД1.92 | Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу (без монтажа шкафа) | установка | 2 571 | 2 921 |
| 93 | Рем.раб Г/О КОД1.93 | Установка двух баллонов для сжиженного газа в шкафу с монтажем шкафа | установка | 6 207 | 7 052 |
| 94 | Рем.раб Г/О КОД1.94 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение газовой плиты со встроенными баллонами | установка | 4 143 | 4 708 |
|  |  | **При необходимости дополнительно применять к разделу 1:** |  |  |  |
| 95 | Рем.раб Г/О КОД1.95 | На каждую дополнительную резку при демонтаже газопровода. | 1 обрезка | 129 | 147 |
| 96 | Рем.раб Г/О КОД1.96 | На каждый дополнительный стык при монтаже газопровода. | 1 стык | 187 | 212 |
| 97 | Рем.раб Г/О КОД1.97 | Крепление газопровода кронштейном к стене | 1 кронштейн | 192 | 218 |
| **II Ремонт, монтаж водонагревательного оборудования (водонагреватель проточный, водонагреватель емкостной, отопительный котел, отопительная газовая печь)** | | | | | |
| 98 | Рем.раб Н/О КОД2.1 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение проточного водонагревателя | водонагреватель | 4 857 | 5 519 |
| 99 | Рем.раб Н/О КОД2.2 | Монтаж, опрессовка, смазка и подключение отопительного газового оборудования емк. водонагревателя типа АОГО | котел | 5 828 | 6 624 |
| 100 | Рем.раб Н/О КОД2.3 | Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы | водонагреватель | 2 762 | 3 139 |
| 101 | Рем.раб Н/О КОД2.4 | Демонтаж проточного водонагревателя с уст. заглушки | водонагреватель | 1 106 | 1 255 |
| 102 | Рем.раб Н/О КОД2.5 | Замена горелки проточного водонагревателя | горелка | 461 | 523 |
| 103 | Рем.раб Н/О КОД2.6 | Замена блока - крана КНИ - 56 | блок-кран | 1 842 | 2 094 |
| 104 | Рем.раб Н/О КОД2.7 | Замена блока - крана ВПГ | блок-кран | 1 022 | 1 162 |
| 105 | Рем.раб Н/О КОД2.8 | Замена газовой части блока-крана КГИ-56 | деталь | 294 | 335 |
| 106 | Рем.раб Н/О КОД2.9 | Замена водяного регулятора Л-3 | деталь | 305 | 345 |
| 107 | Рем.раб Н/О КОД2.10 | Замена водяного регулятора КГИ-56 | деталь | 920 | 1 046 |
| 108 | Рем.раб Н/О КОД2.11 | Замена водяного регулятора ПГ-6 | деталь | 920 | 1 046 |
| 109 | Рем.раб Н/О КОД2.12 | Набивка сальника газовой части блок-крана | сальник | 920 | 1 046 |
| 110 | Рем.раб Н/О КОД2.13 | Замена штока водяной части блок-крана | шток | 994 | 1 129 |
| 111 | Рем.раб Н/О КОД2.14 | Замена мембраны водяной части блок-крана | мембрана | 691 | 784 |
| 112 | Рем.раб Н/О КОД2.15 | Замена крышки водяной части КГИ-56 | крышка | 645 | 732 |
| 113 | Рем.раб Н/О КОД2.16 | Замена теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 1 106 | 1 255 |
| 114 | Рем.раб Н/О КОД2.17 | Снятие теплообменника КГИ - 56 | теплообменник | 461 | 523 |
| 115 | Рем.раб Н/О КОД2.18 | Установка теплообменника КГИ-56 | теплообменник | 645 | 732 |
| 116 | Рем.раб Н/О КОД2.19 | Замена теплообменника ВПГ | теплообменник | 920 | 1 046 |
| 117 | Рем.раб Н/О КОД2.20 | Снятие теплообменника ВПГ | теплообменник | 368 | 418 |
| 118 | Рем.раб Н/О КОД2.21 | Установка теплообменника ВПГ | теплообменник | 552 | 627 |
| 119 | Рем.раб Н/О КОД2.22 | Замена трубок радиатора КГИ-56 | трубка | 461 | 523 |
| 120 | Рем.раб Н/О КОД2.23 | Замена прокладки водорегулятора | прокладка | 461 | 523 |
| 121 | Рем.раб Н/О КОД2.24 | Замена прокладки к газоподводящей трубки | прокладка | 305 | 345 |
| 122 | Рем.раб Н/О КОД2.25 | Набивка сальника водяного узла водорегулятора КГИ-56 | сальник | 579 | 659 |
| 123 | Рем.раб Н/О КОД2.26 | Прочистка запальника | сальник | 294 | 335 |
| 124 | Рем.раб Н/О КОД2.27 | Чистка горелки | горелка | 736 | 837 |
| 125 | Рем.раб Н/О КОД2.28 | Смазка пробки блок-крана | операция | 461 | 523 |
| 126 | Рем.раб Н/О КОД2.29 | Устранение течи воды в резьбовом соединении | операция | 387 | 439 |
| 127 | Рем.раб Н/О КОД2.30 | Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | операция | 1 842 | 2 094 |
| 128 | Рем.раб Н/О КОД2.31 | Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | котел | 3 868 | 4 394 |
| 129 | Рем.раб Н/О КОД2.32 | Демонтаж котла с установкой заглушки | котел | 994 | 1 129 |
| 130 | Рем.раб Н/О КОД2.33 | Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки. | горелка | 884 | 1 005 |
| 131 | Рем.раб Н/О КОД2.34 | Замена горелки отопительного котла. | горелка | 2 577 | 2 930 |
| 132 | Рем.раб Н/О КОД2.35 | Замена крана горелки АВГ-80, АОГВ-4, АОГВ-20. | кран | 709 | 805 |
| 133 | Рем.раб Н/О КОД2.36 | Замена крана горелки АВГ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | кран | 958 | 1 089 |
| 134 | Рем.раб Н/О КОД2.37 | Замена термопары АГВ, (АОГВ) . | термопара | 313 | 357 |
| 135 | Рем.раб Н/О КОД2.38 | Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО- МЧ. | термопара | 590 | 670 |
| 136 | Рем.раб Н/О КОД2.39 | Замена термопары автоматики безопасности печной горелки. | термопара | 718 | 816 |
| 137 | Рем.раб Н/О КОД2.40 | Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ). | запальник | 552 | 627 |
| 138 | Рем.раб Н/О КОД2.41 | Замена запальника печной горелки . | запальник | 461 | 523 |
| 139 | Рем.раб Н/О КОД2.42 | Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | терморегулятор | 2 603 | 2 958 |
| 140 | Рем.раб Н/О КОД2.43 | Замена ЭМК емкостного водонагревателя | ЭМК | 1 083 | 1 231 |
| 141 | Рем.раб Н/О КОД2.44 | Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО- МЧ | ЭМК | 1 229 | 1 396 |
| 142 | Рем.раб Н/О КОД2.45 | Замена ЭМК печной горелки | ЭМК | 1 062 | 1 207 |
| 143 | Рем.раб Н/О КОД2.46 | Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | мембрана | 1 500 | 1 704 |
| 144 | Рем.раб Н/О КОД2.47 | Замена мембраны ЭМК печной горелки | мембрана | 687 | 781 |
| 145 | Рем.раб Н/О КОД2.48 | Замена тройника ЭМК | тройник | 333 | 379 |
| 146 | Рем.раб Н/О КОД2.49 | Замена сопла основной горелки. | сопло | 598 | 680 |
| 147 | Рем.раб Н/О КОД2.50 | Замена трубки газопровода запального устройства | трубка | 305 | 345 |
| 148 | Рем.раб Н/О КОД2.51 | Замена блока автоматики. | блок | 1 225 | 1 392 |
| 149 | Рем.раб Н/О КОД2.52 | Замена сильфона блока автоматики. | сильфон | 1 307 | 1 486 |
| 150 | Рем.раб Н/О КОД2.53 | Замена прокладки на запальнике. | прокладка | 1 197 | 1 360 |
| 151 | Рем.раб Н/О КОД2.54 | Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле. | операция | 1 381 | 1 569 |
| 152 | Рем.раб Н/О КОД2.55 | Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги. | операция | 948 | 1 077 |
| 153 | Рем.раб Н/О КОД2.56 | Прочистка, калибровка сопла горелки | операция | 277 | 314 |
| 154 | Рем.раб Н/О КОД2.57 | Устранение засора в подводке к запальнику. | операция | 590 | 670 |
| 155 | Рем.раб Н/О КОД2.58 | Чистка контактов ЭМК без пайки катушки. | операция | 193 | 220 |
| 156 | Рем.раб Н/О КОД2.59 | Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки. | операция | 552 | 627 |
| 157 | Рем.раб Н/О КОД2.60 | Чистка форсунки запальника. | операция | 322 | 366 |
| 158 | Рем.раб Н/О КОД2.61 | Очистка стабилизатора от сажи. | операция | 1 381 | 1 569 |
| 159 | Рем.раб Н/О КОД2.62 | Очистка от сажи отопительного котла. | операция | 2 303 | 2 617 |
| 160 | Рем.раб Н/О КОД2.63 | Очистка рожков горелки от сажи. | операция | 1 381 | 1 569 |
|  |  | **3. Прочие работы** |  |  |  |
| 161 | Проч.раб КОД3.1 | Установка (замена) газового крана диаметром 15мм. | кран | 766 | 872 |
| 162 | Проч.раб КОД3.2 | То же , диаметром 20мм | кран | 766 | 872 |
| 163 | Проч.раб КОД3.3 | То же , диаметром 25мм | кран | 766 | 872 |
| 164 | Проч.раб КОД3.4 | (При работе с приставной лестницей к п.п. 161,162,163 прим. коэф 1,2) |  | 0 | 0 |
| 165 | Проч.раб КОД3.5 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 15мм (со сварочными работами) | участок | 2 629 | 2 988 |
| 166 | Проч.раб КОД3.6 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D 15 мм (со сварочными работами) | участок | 797 | 905 |
| 167 | Проч.раб КОД3.7 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 20мм (со сварочными работами) | участок | 2 629 | 2 988 |
| 168 | Проч.раб КОД3.8 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D20мм (со сварочными работами) | участок | 797 | 905 |
| 169 | Проч.раб КОД3.9 | Замена участка внутридомового газопровода длиной до 1 метра D 25мм (со сварочными работами) | участок | 2 629 | 2 988 |
| 170 | Проч.раб КОД3.10 | то же на каждый дополнительный один метр газопровода D 25 мм (со сварочными работами) | участок | 797 | 905 |
| 171 | Проч.раб КОД3.11 | Замена сгона внутреннего газопровода D до 25 мм | сгон | 801 | 910 |
| 172 | Проч.раб КОД3.12 | Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного., общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | объект | 426 | 485 |
| 173 | Проч.раб КОД3.13 | Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | объект | 281 | 319 |
| 174 | Проч.раб КОД3.14 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | объект | 213 | 242 |
| 175 | Проч.раб КОД3.15 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки или квартире после отключения (без монтажа) | стояк | 545 | 620 |
| 176 | Проч.раб КОД3.16 | Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | стояк | 554 | 629 |
| 177 | Проч.раб КОД3.17 | То же, при кол приборов свыше 5 | стояк | 886 | 1 008 |
| 178 | Проч.раб КОД3.18 | Отключение газового прибора с установкой заглушки | прибор | 333 | 378 |
| 179 | Проч.раб КОД3.19 | Подключение газового прибора со снятием заглушки | прибор | 444 | 503 |
| 180 | Проч.раб КОД3.20 | Отключение или подключение газового прибора без отсоединения | прибор | 171 | 193 |
| 181 | Проч.раб КОД3.21 | Притирка газового крана диаметром до 20мм | кран | 1 245 | 1 413 |
| 182 | Проч.раб КОД3.22 | Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | прибор | 426 | 485 |
| 183 | Проч.раб КОД3.23 | Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | объект | 274 | 310 |
| 184 | Проч.раб КОД3.24 | Оформление, выдача справки об отсутствии (наличии) газоснабжения в жилом доме (квартире) | справка | 101 | 114 |
| 185 | Проч.раб КОД3.25 | Переноска, погрузка на а/машину и выгрузка с а/машины газовой плиты, (на один этаж, при весе до 60 кг) | плита | 359 | 407 |
| 186 | Проч.раб КОД3.26 | Дополнительно на каждый последующий этаж | плита | 154 | 175 |
| 187 | Проч.раб КОД3.27 | Технический надзор за монтажом внутриквартирного газового оборудования, установленного сторонними организациями" | подключение | 516 | 587 |
| 188 | Проч.раб КОД3.28 | Установка гибкой гофрированной трубы. | установка | 658 | 770 |
| 189 | Проч.раб КОД3.29 | Монтаж сигнализатора загазованности типа СГГ-6. | прибор | 1 272 | 1 486 |
| 190 | Проч.раб КОД3.30 | Согласование соответствия техническим условиям на установку бытового счетчика газа на существующем газопроводе. | счетчик | 503 | 588 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Примечание:** | | |  |  |  |
| 1. В составе работ включены затраты на приобретение вспомогательных материалов (смазка, мыло, ветошь, шлифовальный порошок и другие). | | | | | |
| 2. Стоимость готовых узлов, запасных частей, оборудования, деталей заменяемых при выполнении работ , а также материалов неучтенных в стоимости услуг, оплачиваются заказчиком дополнительно по действующим ценам на предприятии. | | | | | |
| 3. Состав работ в Приложении № 2 | | |  |  |  |
| 4. При проведении работ на объектах, находящихся в сельской местности к стоимости услуг применять следующие поправочные коэффициенты: | | | | | |
| 1,2 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 5 до 20 км. | | | | | |
| 1,4 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 21 до 40 км. | | | | | |
| 1,6 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 41 до 60 км. | | | | | |
| 1,8 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 61 до 80 км. | | | | | |
| 2,0 - объект удален от службы (участка) на расстояние от 81 до 100 км. | | | | | |
| 2,2 - объект удален от службы (участка) на расстояние свыше 100 км. | | | | | |
| 5. При оказании услуг использование транспортных средств свыше 2,5 часов оплачивается заказчиком дополнительно по действующим тарифам на транспортные услуги на предприятии. | | | | | |